[image: image1.png]


Опросный лист для подбора
 преобразователя давления

Информация о заказчике:
	Предприятие:
	
	Дата заполнения:
	

	Ф.И.О:
	
	Тел./факс:
	

	Должность:
	
	E-mail:
	

	Адрес:
	
	Кол-во:
	

	Опросный лист №:
	
	Позиция по проекту:
	


Условия процесса:
	Наименование среды:
	

	Дополнительная информация о среде 
(состав, особенности):
	


Параметры:

	Тип давления:
	Избыточное 
Избыточное и Разрежение
	Абсолютное 
	Перепад давления 

	
	Гидростатическое 
	Разрежение
	


	
	Мин. 
	Ном.
	Макс.
	Ед. измерения

	Измеряемое давление: 
	
	
	
	

	Температура измеряемой среды:
	
	
	
	

	Температура окружающей среды:
	
	
	
	

	Статическое давление 
(для перепада давления):
	
	
	
	

	Допустимая погрешность:
	


	Протокол выходного сигнала
	HART +4…20 mA 
	FFieldBus       
	ProfiBus PA       
	WirelessHART    

	Исполнение:
	Общепром.               
	Ex ia                   
	Exd id                 


Присоединение к процессу:

Электрическое присоединение:
	1/2 - 14NPT            
	3/4-14NPT            
	3/4-14BSP            
	1/4 - 18NPT           

	1/2 - 14BSP            
	M20x1,5                
	PG 13,5 DIN         
	другое:


Дополнительные функции:
	Наличие ЖК
	Да      
	Нет        

	Кронштейн
	Да      
	Нет        

	Наличие вентильного блока
	Да           n =         
	Нет        

	Материал корпуса
	Al       
	316L       


Другие условия: 
дополнительные условия, примечания, эскизы, условия монтажа и т.д. 
	

	

	

	

	

	


            Заполненный опросный лист направляйте по электронной почте:  
Подвод импульсных трубок�
тип:�
штуцерное            �
фланцевое              �
�
�
резьба:�
�
�
�
материал мембран и штуцера:�
�
�
Присоединение к разделительной мембране�
фланец:�
DIN DN/PN            /    /         �
ANSI                      /   /      �
�
�
материал фланца:�
�
�
�
тип мембраны:�
�
�
�
длина капиллярных линий,  мм�
�
�
 








