[image: image1.png]



Опросный лист на расходомеры 
переменного сечения (ротаметры)

Предприятие………………………………………………………………………………………
Контактный телефон/емайл…………………………………………………………………….
Контактное лицо …………………………………………………………………………………..
Информация о процессе
Агрегатное состояние среды: жидкость  FORMCHECKBOX 
; газ  FORMCHECKBOX 
; пар  FORMCHECKBOX 

Наименование среды: ______________________________________
Наличие механических и др. примесей %:___________________________
Наличие другой фазы %: ___________________
Расход, л/ч или м3/ч (для газа просим указать, реальный ли  это расход или приведенный к н.у. ): мин__________________; ном._________________; макс.________________________
Плотность кг/м3 _____________________________________________
Вязкость, мПас  ______________________________________________
Рабочее давление, атм.: мин_______; ном._______; макс.___________
Рабочая температура, оС : мин_______; ном._______; макс.__________
Окружающая температура_____________________________________
Материал трубопровода: ______________________________________
Внутренний диаметр трубопровода _____________________________
Возможность сужения трубопровода: ____________________________
Место установки: в помещении  FORMCHECKBOX 
,  на улице  FORMCHECKBOX 

Категория: 
Спецификация ротаметра
Предполагаемый  тип ротаметра:  цельнометаллический   FORMCHECKBOX 
; со стеклянным конусом  FORMCHECKBOX 
.  
Присоединение к процессу: резьбовое  FORMCHECKBOX 
; фланцевое  FORMCHECKBOX 
; под шланг  FORMCHECKBOX 
 ; другое  FORMCHECKBOX 
 ______________
Материал подсоединений:
Местная шкала (укажите единицы расхода на шкале):  ______
Сигнализатор предельный значений:  нет   FORMCHECKBOX 
; 1 шт.  FORMCHECKBOX 
; 2 шт.  FORMCHECKBOX 
.
Выходной сигнал 4-20 мА (да/нет):  _____
Требования к взрывозащите: _____________________________________________
Количество приборов: _____________________________________________________________
При выборе цельнометаллического ротаметра (тип Н250, Ду15 и выше) укажите дополнительно: 
Направление потока: стандартное снизу вверх  FORMCHECKBOX 
; сверху вниз  FORMCHECKBOX 
; горизонтальное справа налево  FORMCHECKBOX 
 или слева направо  FORMCHECKBOX 
. 
Необходимость обогрева / охлаждения (да/нет):
Встроенный сумматор расхода (да/нет):
Любая дополнительная информация:  ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

